- Описание объекта закупки (Техническое задание)

Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные

(код вида медицинского изделия  – 122540)

1. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения, которые не могут изменяться

| № п/п | Код ОКПД 2 | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единицы измерения (при наличии) | Значения показателей |  |  | Единица измерения (количество товара по ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  | минимальное значение показателя | максимальное значение показателя |  |  |
| 1. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | назначение | - | - | - | для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациент (в т. ч. продолжительных) и стоматологии | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | 100% натуральный латекс гевеи |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |  |
|  |  |  |  | обработка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | нестерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,19 | - | - |  |
|  |  |  |  | вид обработки | - | - | - | двойная хлоринация |  |
|  |  |  |  | стандарт ASTM F1671 в соответствии с ГОСТ Р 57404-2017, | - | - | - | Соответствие |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | XS |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер XS | г | 13,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | S |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер S | г | 14,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | M |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер M | г | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | L |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер L | г | 16,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | XL |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер XL | г | 17,0 |  |  |  |
| 2. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | назначение | - | - | - | для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента, для отделений с риском передачи инфекции контактным путем | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | 100% натуральный латекс гевеи |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |  |
|  |  |  |  | Обработка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | нестерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,14 | 0,19 | - |  |
|  |  |  |  | подача перчаток | - | - | - | снизу по одной, манжетой вперед, одна перчатка тащит манжету следующей |  |
|  |  |  |  | Размер отверстие для извлечения перчаток: длина | см | 6 | 9 |  |  |
|  |  |  |  | Размер отверстие для извлечения перчаток: ширина | см | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | длина диспенсера | мм | 110 | 125 | - |  |
|  |  |  |  | ширина диспенсера | мм | 115 | 125 | - |  |
|  |  |  |  | размер |  | - |  | XS |  |
|  |  |  |  | размер |  | - |  | S |  |
|  |  |  |  | размер |  | - |  | M |  |
|  |  |  |  | размер |  | - |  | L |  |
|  |  |  |  | размер |  | - |  | ХL |  |
| 3. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | назначение | - | - | - | для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента (в т. ч. продолжительных) | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | 100% натуральный латекс гевеи |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |  |
|  |  |  |  | Обработка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | обработка внутренней поверхности | - | - | - | полимерное |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | нестерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,14 | - | - |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | S |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | M |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | L |  |
| 4. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | назначение | - | - | - | для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента или для других санитарных целей, для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред, в том числе в паталогоанатомии, в случаях повышенного риска инфицирования | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | 100% натуральный латекс гевеи |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |  |
|  |  |  |  | Обработка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | нестерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | цвет | - | - | - | окрашенные |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 290 | 320 | - |  |
|  |  |  |  | стандарт ASTM F1671 в соответствии с ГОСТ Р 57404-2017, | - | - | - | Соответствие |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,34 | - | - |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | S |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер S | г | 29,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | M |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер M | г | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | L |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер L | г | 34 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | XL |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер XL | г | 36 |  |  |  |
| 5. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | назначение | - | - | - | для любых диагностических и терапевтических процедур, для медицинских работников с чувствительной кожей рук | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - |  |  | натуральный латекс гевеи |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |  |
|  |  |  |  | Обработка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | обработка внутренней поверхности | - | - | - | увлажняющие компоненты |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | нестерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | цвет перчатки (контрастный по отношению к крови) | - | синего или зеленого спектра |  |  |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,11 | 0,19 | - |  |
|  |  |  |  | стандарт ASTM F1671 в соответствии с ГОСТ Р 57404-2017, | - | - | - | Соответствие |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | S |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | M |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | L |  |

- Описание объекта закупки (Техническое задание)

Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные

(код вида медицинского изделия – 122560)

1.Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения, которые не могут изменяться

| № п/п | Код ОКПД 2 | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единицы измерения (при наличии) | Значения показателей |  |  | Единица измерения (количество товара по ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  | минимальное значение показателя | максимальное значение показателя |  |  |
| 1. | 22.19.60.119 | нет | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные | назначение | - | - | - | для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | 100 % натуральный латекс гевеи |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | нестерильные |  |
|  |  |  |  | отделка внутренней поверхности | - | - | - | опудренные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 240 | - | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,11 | - | - |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | S |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | M |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | L |  |

- Описание объекта закупки (Техническое задание)

Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, стерильные

(код вида медицинского изделия – 122610)

1. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения, которые не могут изменяться

| № п/п | Код ОКПД 2 | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единицы измерения (при наличии) | Значения показателей |  |  | Единица измерения (количество товара по ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  | минимальное значение показателя | максимальное значение показателя |  |  |
| 1. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000004 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, стерильные | назначение | - | - | - | для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, требующих стерильности, в т.ч. для перевязок, для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | натуральный латекс гевеи |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |  |
|  |  |  |  | Обработка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | стерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 240 | 300 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,13 | - | - |  |
|  |  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка | - | - | - | двойная (внешняя и внутренняя) |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | S |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | M |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | L |  |

- Описание объекта закупки (Техническое задание)

Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные

(код вида медицинского изделия – 139350)

1. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения, которые не могут изменяться

| № п/п | Код ОКПД 2 | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единицы измерения (при наличии) | Значения показателей |  |  | Единица измерения (количество товара по ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  | минимальное значение показателя | максимальное значение показателя |  |  |
| 1. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000005 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные | назначение | - | - | - | для клинико-диагностических и лабораторных работ, для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | полихлоропреновый латекс (неопрен) |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |  |
|  |  |  |  | отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | нестерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | цвет перчатки (контрастный по отношению к крови) | - | синего или зеленого спектра |  |  |  |
|  |  |  |  | длина | мм | 240 | 260 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,14 | 0,19 | - |  |
|  |  |  |  | Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) | % | 700 |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер | - | - |  | S |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер S | г | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | M |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер M | г | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | L |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер L | г | 16 |  |  |  |

- Описание объекта закупки (Техническое задание)

Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

(код вида медицинского изделия – 185830)

1.Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения, которые не могут изменяться

| № п/п | Код ОКПД 2 | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единицы измерения (при наличии) | Значения показателей |  |  | Единица измерения (количество товара по ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  | минимальное значение показателя | максимальное значение показателя |  |  |
| 1. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 | Перчатки смотровые/ процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | назначение | - | - | - | для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | 100% нитрил |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |  |
|  |  |  |  | обработка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | нестерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | цвет перчатки | - | - | - | окрашенные |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,08 | 0,11 | - |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | XS |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер XS | г | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | S |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер S | г | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | M |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер M | г | 7,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | L |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер L | г | 8,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | XL |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер XL | г | 9 |  |  |  |
| 2. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | назначение | - | - | - | для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | 100% нитрил |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |  |
|  |  |  |  | Обработка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | нестерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | цвет | - | - | - | окрашенные |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,11 | - | - |  |
|  |  |  |  | Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) | % | 600 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | XS |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | S |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | M |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | L |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | XL |  |
| 3. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | назначение | - | - | - | для клинико-диагностических и лабораторных работ в условиях повышенного риска, использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | 100% нитрил |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |  |
|  |  |  |  | обработка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | нестерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | цвет перчатки | - | - | - | окрашенные |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 290 | 320 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,18 | 0,19 | - |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | S |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер S | г | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | M |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер M | г | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | L |  |
|  |  |  |  | Вес одной пары перчаток Размер L | г | 19,5 |  |  |  |
| 4. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | назначение | - | - | - | для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, для отделений с риском передачи инфекции контактным путем, использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | 100% нитрил |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |  |
|  |  |  |  | Обработка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | нестерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | цвет перчатки | - | - | - | окрашенные |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,08 | 0,13 | - |  |
|  |  |  |  | подача перчаток | - | - | - | снизу по одной, манжетой вперед, одна перчатка тащит манжету следующей |  |
|  |  |  |  | длина диспенсера | мм | 110 | 125 | - |  |
|  |  |  |  | ширина диспенсера | мм | 115 | 125 | - |  |
|  |  |  |  | Размер отверстие для извлечения перчаток: длина | см | 6 | 9 | - |  |
|  |  |  |  | Размер отверстие для извлечения перчаток: ширина | см | 2 | 3 | - |  |
|  |  |  |  | Фасовка | пар | 100 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | S |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | M |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | L |  |
| 5. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | назначение | - | - | - | для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, для отделений с риском передачи инфекции контактным путем, использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | 100% нитрил |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |  |
|  |  |  |  | обработка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | нестерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | цвет перчатки | - | - | - | окрашенные |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,08 | 0,13 | - |  |
|  |  |  |  | подача перчаток | - | - | - | снизу по одной, манжетой вперед, одна перчатка тащит манжету следующей |  |
|  |  |  |  | длина диспенсера | мм | 110 | 125 | - |  |
|  |  |  |  | ширина диспенсера | мм | 115 | 125 | - |  |
|  |  |  |  | Размер отверстие для извлечения перчаток: длина | см | 6 | 9 | - |  |
|  |  |  |  | Размер отверстие для извлечения перчаток: ширина | см | 2 | 3 | - |  |
|  |  |  |  | Высота диспенсера (для сумок укладок) | см | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | Фасовка | пар | - | - | 25 |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | S |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | M |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | L |  |
|  |  |  |  | размер | - |  |  | XL |  |

- Описание объекта закупки (Техническое задание)

Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные

(код вида медицинского изделия – 205280)

1. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения, которые не могут изменяться

| № п/п | Код ОКПД 2 | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единицы измерения (при наличии) | Значения показателей |  |  | Единица измерения (количество товара по ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  | минимальное значение показателя | максимальное значение показателя |  |  |
| 1. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000010 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные | назначение | - | - | - | для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента, и ухода за пациентами, термопластичные | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | 100% винил |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | гладкая |  |
|  |  |  |  | отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | нестерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,08 | - | - |  |
|  |  |  |  | Размер | - | - |  | S |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | M |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | L |  |

- Описание объекта закупки (Техническое задание)

Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, стерильные

(код вида медицинского изделия – 329770)

1. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения, которые не могут изменяться

| № п/п | Код ОКПД 2 | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единицы измерения (при наличии) | Значения показателей |  |  | Единица измерения (количество товара по ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  | минимальное значение показателя | максимальное значение показателя |  |  |
| 1 | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000014 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, стерильные | назначение | - | - | - | для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, требующих стерильности, в т.ч. для перевязок, для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента | пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | 100% нитрил |  |
|  |  |  |  | отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |  |
|  |  |  |  | обработка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | стерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | длина | мм | 240 | 260 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,08 | - | - |  |
|  |  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка | - | - | - | двойная (внешняя и внутренняя) |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | S |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | M |  |
|  |  |  |  | размер | - |  | - | L |  |

- Описание объекта закупки (Техническое задание)

Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, стерильные

(код вида медицинского изделия – 343310)

1. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения, которые не могут изменяться

| № п/п | Код ОКПД 2 | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единицы измерения (при наличии) | Значения показателей |  |  | Единица измерения (количество товара по ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  | минимальное значение показателя | максимальное значение показателя |  |  |
| 1. | 22.19.60.119 | нет | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, стерильные | назначение | - | - | - | для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, требующих стерильности, в т.ч. для перевязок | Пара (2шт) |
|  |  |  |  | материал | - | - | - | 100% натуральный латекс гевеи |  |
|  |  |  |  | отделка внутренней поверхности | - | - | - | опудренные |  |
|  |  |  |  | стерильность | - | - | - | стерильные |  |
|  |  |  |  | конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |  |
|  |  |  |  | длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |  |
|  |  |  |  | толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,13 | - | - |  |
|  |  |  |  | Индивидуальная стерильная упаковка | - | - | - | двойная (внешняя и внутренняя) |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | S |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | M |  |
|  |  |  |  | размер | - | - |  | L |  |